RELATORIO DE VISTORIA

Terminal Rodoviário de São Raimundo Nonato

1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

A Prefeita eleita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro solicita a elaboração do presente RELATORIO.

2. OBJETIVOS

O presente relatório tem por finalidade descrever, de forma ordenada e minuciosa, aquilo que se viu, ouviu ou observou durante a vistoria a obra. É um documento destinado à coleta de informações necessária para elaboração de um projeto de reforma do Terminal rodoviário de São Raimundo Nonato.

3. DO OBJETO

O edifício possui estrutura de concreto armado, paredes de fechamento e divisórias de alvenaria, revestimento externo pintura, esquadrias de ferro, revestimento interno pintado, teto sem forro e pisos em granilite e revestimento cerâmico nas paredes. As instalações hidráulicas, elétricas e de gás são embutidas.

4. DILIGÊNCIAS

As vistorias, realizadas no dia 08 de janeiro de 2019, consistiram em inspeções visuais realizadas pelo engenheiro civil Sílverson de Negreiros Sousa CREA/PI 23729.

5. METODOLOGIA DA AUTOVISTORIA

- Fase inicial: Entrevista e levantamento preliminar de dados da edificação, visando ao cadastro de problemas já detectados e de níveis de expectativas dos usuários;

- Vistoria das áreas da edificação: Levantamento de todas as anomalias e falhas existentes e aparentes da edificação, relacionadas a problemas de origem construtiva, uso, operação, manutenção, administrativas e legais.

- Elaboração do Laudo: Elaboração do relatório fotográfico juntamente com a descrição das anomalias e/ou falhas e suas respectivas recomendações técnicas;

- Referências Bibliográficas

i. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. Manual de Fiscalização do Exercício da Arquitetura e Urbanismo. Brasília (DF), 5 de dezembro de 2012.

ii. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/SC. Manual de Fiscalização. Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC. Dezembro de 2010.

iii. TAUIL, Roberto. O Poder de Polícia e a Fiscalização Municipal. Agosto de 2006.

6. REGISTROS DA VISTORIA

7. CONCLUSAO

O prédio do terminal rodoviário está em bom estado de conservação, porem a falta de manutenção faz com que haja a necessidade de reparos específicos conforme a planilha orçamentaria em anexo.

São Raimundo Nonato – PI, 10 de janeiro de 2019

Sílverson de Negreiros Sousa

Eng. Civil

RN 191.157.747-6